河北武邑中学单职工楼及教师公寓暖气改造工程

招

标

文

件

招  标 人： 河北武邑中学

招标代理单位：

编 制 日 期：2022年07月

目 录

第一章     综合说明

第二章    投标须知

第三章      工程内容及工程量清单

第四章    评标办法及定标原则

第五章    投标文件格式

- 综合说明

河北武邑中学单职工楼及教师公寓暖气改造工程，已具备招标条件。现将有关招标事宜函告如下：

- 工程名称：

河北武邑中学单职工楼及教师公寓暖气改造工程

二、投标人资格条件：

本项目为小微企业预留项目，只接受小微企业参加投标.

查询网址http://xwqy.gsxt.gov.cn/home?df=13

企业须提供：企业营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的仅需提供企业营业执照或事业单位法人证书）、法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件。

本次招标不设报名环节，请符合资质要求的投标人登陆河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）并自行下载招标文件，并及时查看有无澄清或修改，按招标文件要求在规定的时间、地点参与投标。

招标文件的修改:

招标人可主动地或者在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

修改后的招标文件将公布在河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）网站上，对所有投标人具有约束力。

为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期。

三、综合说明：

1、工程名称：河北武邑中学单职工楼及教师公寓暖气改造工程

2、施工范围：单职工，教师公寓暖气改造.

3、现场条件：具备施工条件，文明安全施工，学校为无烟区，不得在校内抽烟。本工程要求施工人员严格按照施工组织设计要求做到安全施工，施工出现人身安全问题均由乙方自行承担。

4、建设资金：自筹到位。

三、招标方式：采用公开招标的方式、采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

四、工期要求：本工程工期为 30 天（下雨天除外），在工期内不能完工，每延后一天按500元/天处罚。

五、质量要求：按国家规范要求、流程施工，质量符合甲方验收为准，达到合格。

六、保修期   2  年，质保金10%。随报随修，48小时到位，同一位置维修达到3次，学校将聘请第三方维修，费用由质保金中扣除。维修不及时，学校将聘请第三方施工，费用由质保金中扣除。

七、付款方式：使用税务部门规定的票据结算。工程完工后一次性支付工程款的90%，剩余10%作为质保金。

八、拦标价：43.60万元；

九、评标办法：该工程采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

十、具体日期安排:

1、下载招标文件开始日期： 2022年07月15日

下载地址：河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）网站自行下载招标文件

联系人：葛老师

联系电话：0318-5738009

2、交投标文件截止日期：2022年08月05日 9:30

地点：学校科技馆阶梯教室

3、开标日期：2022年08月05日 9:30

地点：学校科技馆阶梯教室

十一、本招标文件未尽事宜按<<中华人民共和国招标投标法>>、<<中华人民共和国合同法>>等有关法律、法规、规章、文件执行.

十二、本工程后附工程量清单及工程说明及图纸，投标单位如有疑问可在工作时间咨询联系王老师，电话：15632869116。

第二章  投标须知

一  说  明

- 对投标人的要求

如果是投标单位需在投标文件内提供以下材料：

（1）营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；（“三证合一”仅需提供营业执照）

（4）法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件；

（二）投标费用

1、投标单位为准备和进行招投标所发生和涉及的费用一概自理。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、各投标单位须在投标文件中附带投标保证金

（本项目为小微企业预留项目无需缴纳保证金）

投标保证金的形式：各投标单位须投标单位须在投标文件递交截止时间前，现场网银（手机银行、网银、支付宝转账均可）转账 0 元至招标代理单位提供的投标保证金专项银行账户内。无故弃标者，投标保证金不予退还。

投标保证金的有效期：投标截止日起60天。

如中标单位提出附加条件或不合理要求，发标方有权利与其他单位签约，原中标单位不得干预且投标保证金不予退还。

3、中标人在缴纳一定数额的履约保证金并与招标人签订合同后5日内，将投标保证金全部返还给未中标投标人，中标人的投标保证金与工程款一并支付。

4、投标人有下列情况，将被没收投标保证金；

因为中标人原因,未能在规定期限内与招标人签订合同协议书或未提交履约保证金；

（三）现场勘察

1、因该项目改造过程较为复杂、零碎，建议投标人自主对工程现场以及材料材质、施工流程和其周围环境进行勘察和检查，了解现场条件，自负其责的获得有关编制投标文件和签署实施工程的合同所必需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行负担。

2、投标人现场考察以后，将被认为已了解了该项目管线情况、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格及当地的有关情况等，并已充分认识到自己应承担的义务、责任和风险。

如果投标人认为需要再次进入现场进行考察，可自行进入，次数不限。

3、在现场考察活动中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

二、 投标文件的编制

（一） 投标文件组成及书写要求:

1、投标文件二份、装订成册。

按投标文件格式、内容提交。投标文件封皮、投标承诺、投标函、报价汇总表、如果以单位名义投标须加盖法人单位公章和法人代表印章；

档案袋要密封，如果以单位名义投标加盖法人单位公章压缝。

外封套上应写明招标工程名称等字样。

2、投标文件内容必须齐全、字迹清楚，在规定时间内送达指定地点。

3、投标文件建议使用A4纸书写、打印或复印。

（二）编制依据及有关说明

投标人参照第三章的要求等进行自主报价。

三、 投 标

### （一）投标截止期

1、投标单位应在招标日程规定的时间内将投标文件送达指定的地点。

2、招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将拒绝受理。

### （二）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标单位的修改和撤回文件在有效期内密封后递交招标单位，修改和撤回申请正文须加盖投标法人单位的公章和法定代表人印章。

3、根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### （三）投标保证金

1、各投标单位须在递交投标文件前递交投标保证金。

2、中标人在缴纳一定数额的履约保证金并与招标人签订合同后5日内，将未中标投标人的投标保证金全部返还给未中标投标人，中标人的投标保证金转化为履约保证金，与工程款同时支付。

3、投标人有下列情况，将被没收投标保证金；

因为中标人原因,未能在规定期限内与招标人签订合同协议书或提交履约保证金。

## 四、开标及评标

### （一）、开标

1、参加开标会的投标人法定代表人或授权代表应签名报到，以证明其出席开标会议，出示其有效身份证件原件，还应出示本单位营业执照原件；若授权代表参加开标会的，还应单独递交法定代表人授权委托书原件，此授权委托书应与投标文件正本中授权委托书内容一致。

2、发生下列情况之一者，其投标文件无效：

1)投标文件未解密；

2)未按规定填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标截止时间以后送达的

4)投标人未递交投标保证金的；

5)投标函中投标报价与报价汇总表中投标总价不符的

6)其他不符合招标文件实质要求的、违反法律、法规及有关规定的其它行为。

3、招标单位做好开标记录并存当备查。

（二）评标

招标单位根据招标工程的特点组建评标委员会。评标委员会由招标单位和技术、经济等有关方面的专家组成，评委会对所有投标单位的投标文件采用相同的程序和标准评标。

评标依据招标文件、标底价和各单位的投标文件进行评价。

### 1、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。投标单位对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。但是按照本须知规定校核时发现的算术错误不在此列。

### 2、评标内容的保密

评标过程严格保密，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息等情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

### 3、投标文件的评价与比较

评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

在评标时，根据本招标文件中的评标方法及定标原则对投标单位的投标报价等进行评价。

评标委员会根据有关规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

（三）中标通知授予合同：

1、评标结束五日内招标单位将以书面形式发出中标通知书。

2、中标单位自收到中标通知书5日内按照招标文件和中标人的投标文件以及中标价与招标方签订施工合同。

3、如果中标单位违背招标文件规定或自身的投标承诺而拒绝签订合同，招标单位有权废除其中标资格，并扣留投标保证金。

第三章  工程量清单及图纸

1、单职工楼及教师公寓对应为3#、4#宿舍楼。

2、此2栋楼内柱有教师，室内有床铺、橱柜等物品，施工时请做好移动保护措施。

3、水房内管道打垂直方向施工洞必须增加钢套管并做好防水。

4、施工时如增减工程量，安投标价格与标底的比例调整工程造价。

5、暖气片采用冀州春风集团（圣春）牌暖气片，规格型号为椭柱系列SCGGZT2-1.0/X1.0(管50*25），进出口中心距600，内做防腐。（单片重约3.7公斤）

文明安全施工：我校为无烟区，不得在校内抽烟。本工程要求施工人员严格按照施工组织设计要求做到安全施工，施工出现人身安全问题均由乙方自行承担。

第四章 评标办法及定标原则

（一）评标计分方法：

本工程采用最低评标价法进行评标，确定中标队伍。评标时由建设单位按规定组建的评标委员会负责评标。

1、评标内容：投标报价

2、评标程序

对投标文件进行符合性评审。投标文件应实质上响应招标文件的要求，满足招标文件中规定的各项技术指标参数标准，投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标文件予以拒绝，评审符合要求的投标文件方可进入报价评审程序。

评标委员会根据投标人的报价按由低到高次序排出名次；按投标人的排列名次推荐中标人；并写出评标报告。

（二）定标原则：

A、按最低评标价法进行评标。

B、投标报价高于最高限价者不予中标。

C、各通过审查合格的投标单位且报价最低者推荐为中标单位。

D、投标单位最终报价出现并列情况由评委会以少数服从多数的方式推荐中标单位。

E、若评定的中标单位因故弃标，下一个报价较高者推荐为中标单位，以此类推。

第五章  投标文件格式

河北武邑中学单职工楼及教师公寓暖气改造工程

投

标

文

件

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

中小企业声明函

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》 （财库【 2020】46 号） 的规定，本公司               参加        （单位名称） 的                        （项目名称） 采购活动，服务全部 由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.           （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为                （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元， 资产总额为      万元。，属于              （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.           (标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所 属行业） ；承接企业为                 （企业名称） ，从业人员   人，营 业收入为    万元，资产总额为   万元，属于              （中型企业、小 型企业、微型企业） ；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期：        年     月      日

投  标  承  诺

一、根据已收到的招标文件，遵照规定，经考察现场和研究上述工程施工招标文件的综合说明、投标须知、施工合同主要条款、评标办法及定标原则、图纸和其他有关文件后，愿意按照招标文件中的一切要求提供招标工程的工程施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，愿意按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同依据。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

### 工程施工投标函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 工 期 | 日历天 |
| 工程质量等级 |  |
| 投标单位(公章) 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |

注：1、报价单位为元（人民币），保留整数

2、本表认真填写不得涂改

3、投标报价为报价汇总表的投标总价

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明

代理人：           性别：           年龄：

身份证号：                          职务：

通讯地址：                          邮编：

电话：             传真：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年   月    日

后附法定代表人及授权委托人身份证并加盖公章

投标单位或自然人的证明材料（加盖公章）

企业提供营业执照等复印件

后附工程量清单作为投标报价依据，投标文件中可以不附带

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造3#宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除原暖气管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 | 原管道拆除 DN32以下 | m | 680.65 |  |  |  |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 | 原管道拆除 DN50以下 | m | 91.25 |  |  |  |
| 3 | 011612001003 | 管道拆除 | 原管道拆除 DN80以下 | m | 158.5 |  |  |  |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 原阀门拆除 DN20 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 原阀门拆除 DN32以下 | 个 | 176 |  |  |  |
| 6 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 原阀门拆除 DN80以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 原自动排气阀拆除 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 031005002001 | 钢制散热器 | 拆原暖气片 | 组 | 144 |  |  |  |
|  |  | 新改建暖气管道 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN20 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 2.3 |  |  |  |
| 10 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 1032.57 |  |  |  |
| 11 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 44.23 |  |  |  |
| 12 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 72.27 |  |  |  |
| 13 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 85.3 |  |  |  |
| 14 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 123.88 |  |  |  |
| 15 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN70 | m | 45.87 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造3#宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.名称:直埋保温钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 95.23 |  |  |  |
| 17 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.名称:直埋保温钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 12.97 |  |  |  |
| 18 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架，除锈两遍，刷银粉漆两遍 | kg | 95 |  |  |  |
| 19 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN25 | 个 | 263 |  |  |  |
| 20 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN32 | 个 | 14 |  |  |  |
| 21 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN40 | 个 | 18 |  |  |  |
| 22 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN50 | 个 | 19 |  |  |  |
| 23 | 031002003005 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN65 | 个 | 27 |  |  |  |
| 24 | 031002003006 | 套管 | 1.名称：普通套管 DN70 | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 031002003007 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 26 | 031002003008 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：原套管孔扩孔DN50以下 | 个 | 314 |  |  |  |
| 28 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：原套管孔扩孔DN100以下 | 个 | 30 |  |  |  |
| 29 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀DN20 | 个 | 6 |  |  |  |
| 30 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀DN20 | 个 | 6 |  |  |  |
| 31 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀DN25 | 个 | 50 |  |  |  |
| 32 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称：温控阀DN25 | 个 | 216 |  |  |  |
| 35 | 040502011001 | 补偿器(波纹管） | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 040502011002 | 补偿器(波纹管） | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN40 | 个 | 2 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造3#宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 37 | 040502011003 | 补偿器(波纹管） | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 38 | 040502011004 | 补偿器(波纹管） | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 031005002002 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 6片一组 | 组 | 46 |  |  |  |
| 40 | 031005002003 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 7片一组 | 组 | 26 |  |  |  |
| 41 | 031005002004 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 10片一组 | 组 | 1 |  |  |  |
| 42 | 031005002005 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 13片一组 | 组 | 76 |  |  |  |
| 43 | 031005002011 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 14片一组 | 组 | 56 |  |  |  |
| 44 | 031005002006 | 钢制散热器 | 钢制柱式暖气片 15片一组 | 组 | 11 |  |  |  |
| 45 | 031005007001 | 热力入口装置 | 1.名称：热力入口装置见12N1-13、15,热表采用超声波式DN40 2.规格：DN65 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 031005007002 | 热力入口装置 | 1.名称：热力入口装置见12N1-13、15,热表采用超声波式DN50 2.规格：DN70 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井 | 座 | 3 |  |  |  |
| 48 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原面包砖路面 | m2 | 6.4 |  |  |  |
| 49 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 恢复面包砖面，3：7灰土垫层150mm厚 | m2 | 6.4 |  |  |  |
| 50 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 管道挖沟 | m3 | 9.6 |  |  |  |
| 51 | 010103001001 | 回填方 | 管道回填 | m3 | 9.6 |  |  |  |
| 52 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造4#教职工宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除原暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 |  | 原管道拆除 DN32以下 | m | 285 |  |  |  |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 |  | 原管道拆除 DN50以下 | m | 60.8 |  |  |  |
| 3 | 011612001003 | 管道拆除 |  | 原管道拆除 DN80以下 | m | 90 |  |  |  |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 原阀门拆除 DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 原阀门拆除 DN32以下 | 个 | 76 |  |  |  |
| 6 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 原阀门拆除 DN80以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 原自动排气阀拆除 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031005002001 | 钢制散热器 |  | 拆原暖气片 | 组 | 60 |  |  |  |
|  |  | 新改建暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN20 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 0.9 |  |  |  |
| 10 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 417.77 |  |  |  |
| 11 | 031001001003 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 14.58 |  |  |  |
| 12 | 031001001004 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 28.53 |  |  |  |
| 13 | 031001001005 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 32.26 |  |  |  |
| 14 | 031001001006 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 33.93 |  |  |  |
| 15 | 031001001007 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.名称:热镀锌钢管 DN70 | m | 58.86 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 |  | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造4#教职工宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031002001001 | 管道支架 |  | 管道支架，除锈两遍，刷银粉漆两遍 | kg | 36 |  |  |  |
| 17 | 031002003001 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN25 | 个 | 99 |  |  |  |
| 18 | 031002003002 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN32 | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 | 031002003003 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN40 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 031002003004 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN50 | 个 | 7 |  |  |  |
| 21 | 031002003005 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN65 | 个 | 7 |  |  |  |
| 22 | 031002003006 | 套管 |  | 1.名称：普通套管 DN70 | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 031002003007 | 套管 |  | 1.名称：刚性防水套管 DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1.名称：原套管孔扩孔DN50以下 | 个 | 115 |  |  |  |
| 25 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1.名称：原套管孔扩孔DN100以下 | 个 | 15 |  |  |  |
| 26 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1.名称：自动排气阀DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1.名称：截止阀DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1.名称：截止阀DN25 | 个 | 24 |  |  |  |
| 29 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1.名称：截止阀DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 031003001009 | 螺纹阀门 |  | 1.名称：温控阀DN25 | 个 | 90 |  |  |  |
| 31 | 040502011001 | 补偿器(波纹管） |  | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 040502011002 | 补偿器(波纹管） |  | 1.名称：方形伸缩器,△X=25mm(B型) DN70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 031005002002 | 钢制散热器 |  | 钢制柱式暖气片 6片一组 | 组 | 18 |  |  |  |
| 34 | 031005002003 | 钢制散热器 |  | 钢制柱式暖气片 7片一组 | 组 | 12 |  |  |  |
| 35 | 031005002005 | 钢制散热器 |  | 钢制柱式暖气片 13片一组 | 组 | 32 |  |  |  |
| 36 | 031005002007 | 钢制散热器 |  | 钢制柱式暖气片 14片一组 | 组 | 24 |  |  |  |
| 37 | 031005002006 | 钢制散热器 |  | 钢制柱式暖气片 15片一组 | 组 | 4 |  |  |  |
| 38 | 031005007001 | 热力入口装置 |  | 1.名称：热力入口装置见12N1-13、15,热表采用超声波式DN50 2.规格：DN70 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 砖砌阀门井 | 座 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 |  | / | / | / |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武邑中学宿舍暖气改造4#教职工宿舍楼暖气改造 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 拆除原面包砖路面 | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 41 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | 恢复面包砖面，3：7灰土垫层150mm厚 | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 42 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 管道挖沟 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 43 | 010103001001 | 回填方 |  | 管道回填 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 44 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 |  | / | / | / |  | / |  |
| / | / | 合 计 |  | / | / | / |  | / |  |